## Tabelle1
Pos. | Masse |  | Gegenstand | EP | GP
Baustelleneinrichtung
1 | 1 | St. | Baustelleneinrichtung inkl. Bereitstellung aller Werkzeuge, elektrischer Geräte, Fahrtkosten, Entsorgungskosten etc.
Potentialausgleich, Hauptverteilung, Keller
2 | 1 | St. | Hauptpotentialausgleichsschiene nach VDE aus feuerverz. Flußstahl mit Kontaktleiste aus vernickeltem Messing für1 Rundleiter bis 10 mm und bis zu 6 Cu-Leitern 6-16 qmm inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckung liefern und montieren
3 | 1 | St. | Kreuzerder aus verz. Stahl 1500 mm liefern und montieren
4 | 10 | m | Erdungsleitung NYY-J 1x6 qmm liefern, verlegen und anschließen
5 | 1 | St. | Zählerschrank aus Stahlblech, schutzisoliert, ausreichend für 4 Wohnungszählerplätze, 1 Treppenhauslichtzählerplatz, Hauptsicherungsautomatenplatz, und Platz für Treppenhausverteiler, Klingelrelais und Netzgerät
6 | 5 | m | Hauptzuleitung als Kunststoffmantelleitung NYM-O 4 x 50 qmm liefern und a.P. verlegen und anschließen, inkl. Befestigungsmaterial
7 | 5 | m | Verteilerzuleitung als Kunststoffmantelleitung NYM-J 5 x 10 qmm liefern und in Kabelschacht verlegen und anschließen, inkl. Befestigungsmaterial
8 | 4 | St. | Deckendurchbrüche/-bohrungen für vg. Kabel herstellen
9 | 5 | m | Kabelkanal Kunststoff, 130 x 60 mm, liefern und montieren
10 | 5 | m | Kabelkanal Kunststoff, 100 x 60 mm, liefern und montieren
11 | 5 | m | Kabelkanal Kunststoff, 60 x 60 mm, liefern und montieren
12 | 5 | m | Kabelkanal Kunststoff, 40 x 40 mm, liefern und montieren
13 | 6 | St. | Ausschalter a.P.Feuchtraum liefern, montieren und anschließen
14 | 6 | St. | Steckdosen a.P. Feuchtraum liefern, montieren und
15 | 6 | St. | Abzweigdosen a.P. Feuchtraum liefern und montieren
16 | 2 | St. | Leuchtstoffröhrenlampen, 58 W, Feuchtraum, liefern und raummittig an der Decke montieren
17 | 4 | St. | Lampen für Abstellraum inkl. Energiersparlampen 20 W liefern und jeweils über den Türen montieren
18 | 1 | St. | Heizkesselanschluss herstellen, inkl. Anschluss Außenfühler
19 | 1 | St. | Heizungsnotschalter mit Lampe liefern und montieren
20 | 1 | St. | Vorgenannte Geräte (Pos. 18-23) mit Feuchtraumkabel NYM 3x1,5mm, a.P. verbinden und anschließen, inkl. Kabelfestigungen, Pauschalpreis
Wohnungen
21 | 4 | St. | Unterverteilungen u.P., mit weißer Stahltür, Kunststoffkasten, für Hohlwandausführung, 2-reihig, für 24 TE, maschinell geschriebenes Stromkreisverzeichnis liefern und montieren
22 | 3 | St. | Flamro Schaumschott S30-S90 mit Flamro Brandschutzschaum Z-19.15-1588 inkl. Kennzeichnungsschild liefern und zwischen den Etagen herstellen
23 | 60 | St. | Leitungsschutzschalter 16 A liefern, montieren und anschließen
24 | 4 | St. | Leitungsschutzschalter 16 A, dreipolig für die Herdanschlüsse liefern, montieren und anschließen
25 | 5 | St. | FI-Schutzschalter 40/0,03 A 4polig liefern, montieren und anschließen
26 | 4 | St. | FI-Schutzschalter 25/0,03 A 2polig liefern, montieren und anschließen
27 | 5 | St. | Phasenschiene 3polig und Endkappen bis 12 TE liefern,einbauen und anschließen
28 | 4 | St. | Phasenschiene 1polig und Endkappen bis 12 TE liefern,einbauen und anschließen
29 | 150 | St. | Schuko-Steckdosen u.P. inkl. Schalterdose und Abdeckung liefern und montieren, inkl. Stemmen/Fräsen
30 | 30 | St. | Lampenauslässe herstellen, inkl. Lüsterklemme
31 | 24 | St. | Ausschalter u.P. inkl. Schalterdose, und Abdeckung liefern und montieren, inkl. Stemmen/Fräsen
32 | 8 | St. | Wechselschalter u.P. inkl. Schalterdose und Abdeckung liefern und montieren, inkl.Stemmen/Fräsen
33 | 8 | St. | Serienschalter u.P. inkl. Schalterdose und Abdeckung liefern und montieren, inkl. Stemmen/Fräsen
34 | 6 | St. | Verteilerdosen u.P. mit Deckel
35 | 12 | St. | Putzausgleichsringe 60 mm x 24 mm liefern und montieren
36 | 1 | St. | Installationskabel NYM 3x1,5, 4x1,5 und 5x1,5 liefern und vorgenannte Geräte unter Putz, überhalb GK-Decke oder unterhalb Anhydritestrich in 3 Wohnungen zu je 5 Stromkreisen mit Unterverteilung anschließen, inkl. Schlitzen und Fräsen, pauschal
37 | 4 | St. | Herdanschlussdosen inkl. Abdeckung liefern und montieren
38 | 4 | St. | Herdanschlussdosen mit Installationskabel NYM 5 x 2,5 mm an Unterverteilung anschließen, Pauschalpreis
39 | 3 | St. | Balkon-Außenlampen, rund, mit Glasabdeckung und Energiersparlampe 15 W, liefern, montieren und anschließen.
40 | 12 | St. | Rauchmelder (Hager o. Gleichwertig) VdS-Standard Q liefern und montieren
Treppenhaus und Dachboden
41 | 1 | St. | Treppenlichtzeitschalter, 230 V, 1-6 min. liefern, montieren und anschließen
42 | 5 | St. | selbstleuchtende Taster für Treppenhauslicht u.P. inkl. Dosen und Abdeckung liefern, stemmen/fräsen,montieren und anschließen
43 | 6 | St. | Lampenauslässe herstellen, inkl. Lüsterklemme
44 | 4 | St. | Treppenhauslampe, rund, rahmenlose Mattglasabeckung ca. 30 cm, mit Energiesparlampe 20 W, liefern, montieren und anschließen
45 | 1 | St. | Türsprechstelle für 4 WE, mit Schalter für Treppenhauslicht, weiß, einschl. Gehäuse, Abdeckrahmen, beleuchtete Klingelschilder, BUS-Elektronik, Netzteil, 3 Haustelefonen mit Rufunterscheidung und Türknopftaster liefern und montieren und überall anschließen (z.B. Siedle, ELCOM oder gleichwertig)
46 | 1 | St. | Kunststoffklingelleitung liefern, verlegen und Türsprechstelle mit Zählerschrank, allen drei Haustelefonen sowie Türöffner verbinden und anschließen, inkl. Stemmen/Fräsen, Pauschalpreis
47 | 8 | St. | TAE-Steckdosen inkl. Dose und Abdeckrahmen passend zum Schaltersystem u.P. liefern und montieren
48 | 1 | St. | vg. TAE-Dosen in Wohnzimmer, Schlafzimmerund Flur mit Telefonkabel 4 x 0,6 mm verbinden und pro Wohnung 1 Leitung in den Keller an Übergabekasten führen, inkl. Fräsen, Pauschalpreis
49 | 6 | St. | TV/Radio-Steckdosen für Koax-Kabel inkl. Dose und Abdeckrahmen passend zum Schaltersystem u.P. liefern und montieren
50 | 1 | St. | Verteilerkasten für TV-Kabel, ausreichend für 12 Anschlüsse, liefern und im Hausanschlussraum montieren
51 | 1 | St. | Koaxkabel 75 Ohm liefern und vg. TV/Radio-Steckdose in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und Kinderzimmer mit vg. Verteilerkasten im Keller sternförmig verbinden und anschließen, inkl. Stemmen/Fräsen, Pauschalpreis
52 | 1 | St. | 5 Koaxkabel 75 Ohm, in Installationsschacht zwischen Verteilerkasten im EG und Dachboden verlegen und anschließen, ca. 12 m, Pauschalpreis
Sonstiges
53 | 1 | St. | Stromstoßrelais 16 A
54 | 1 | St. | Schrumpfmuffe bis 5 x 2,5 mm mit Schlauch
55 | 1 | St. | Unterverteilung a.P., aus weißem Stahlblech, 2-reihig, für 24 TE, maschinell geschriebenes Stromkreisverzeichnis liefern und montieren (Bedarfspos., falls im Zählerschrank nicht unterzubringen)
56 | 1 | St. | PVC-Leerrohr DN 50 flexibel schwarze inkl. Zugdraht vom EG bis Dachboden liefern und verlegen (ca. 9 m)
57 | 1 | St. | Kleinverteiler für Allgemeinstrom, 1reihig 12 TE IP65
58 | 10 | m | Kabel NYM-O 4 x 10 qmm liefern, a.P. verlegen und befestigen
59 | 10 | m | Kabel NYM-O 1 x 16 qmm liefern, a.P. verlegen und befestigen
60 | 10 | Std. | Facharbeiter nach gesonderter Beauftragung
61 | 10 | Std. | Helfer nach gesonderter Beauftragung
Angebotssumme, netto:
19% MWST
Angebotssumme, brutto:
Datum, Unterschrift, Stempel