## Tabelle1
Pos.	Masse		Gegenstand	EP	GP
1	1	St	Erstellung einer Wärmebedarfsberechnung und Festlegung der endgültigen Dimensionierung der Teile der Heizungsanlage
2	1	St	Gas-Heizkessel Brennwerttechnik für Mehrfamilienhaus, Wandgerät, mind. 25 kW, witterungsgeführt (z.B. Vaillant VC 266/5-5 5,8-27 kW oder Viessmann Vitodens 200 W, 5,2-26 kW) komplett inkl. Gefäßanschlußgruppe mit Sicherheitsventil, Manometer, automatischer Entlüfter, Systemverbindung, Wärmedämmung und erf. Zubehör liefern und im DG-Heizraum montieren
3	1	St	Speicher-Wassererwärmer ca. 160 l. (z.B. Vitocell 100-W) liefern und montieren
4	1	St	Membran-Ausdehnungsgefäß ca. 35 l liefern und montieren
5	1	St	mess. Kappenventil ¾“ mit Plombiervorrichtung liefern und montieren
6	2	St	Ventil DN 32 x 32 liefern und montieren
7	1	St	Rückschlagklappe DN 32 liefern und montieren
8	1	St	Umwälzpumpe passend zur Anlage (Wilo oder gleichw.) liefern und montieren
9	2	St	Füll- und Entleerungehähne 1/2" liefern und montieren
10	1	St	2 m Druckschlauch mit Verschraubungen liefern und montieren
11	1	St.	Wasserentnahmeventil für Legionellenprüfung liefern und montieren
12	1	St	Umwälzpumpe mit Rückschlagklappe zur Speicherbeheizung für Kessel bis 28 kW liefern und montieren
13	1	St	TW-Druckausdehnungsgefäß ca. 35 l, 10 bar durchströmt inkl. Armatur und Wandbefestigung liefern und montieren
14	1	St	Reflex Flowjet Durchströmungsarmatur G ¾“ liefern und montieren
15	3	St.	Abgasrohr PP DN 100, 2000 mm liefern, einbauen und anschließen, inkl. Befestigungsmaterial
16	2	St.	Abgasrohr PP DN 100, 1000 mm liefern und einbauen, inkl. Befestigungsmaterial
17	3	St.	Abgasrohrwinkel 45-90 ° PP DN 100, liefern und einbauen, inkl. Befestigungsmaterial
18	1	St.	Revisions-T-Stück PP DN 100 liefern und einbauen
19	10	St	Ventil-Flachheizkörper aus profiliertem Stahlblech, Wandstärke mind. 1,25 mm, mit Seitenblenden und Abdeckung, Wärmeleistung nach DIN 4704 geprüft. Pulver-Einbrenn-Decklackierung reinweiß (RAL 9010). Mit vier eingeschweißten Anschlüssen G 1/2", inkl. Halterungen, Entlüftungsstopfen, Ventilkörper Rg/Ms, vern., 1/2“ und Verschraubungen mit Absperrhahn 1/2“, Typ 22 K, 500 x 900 mm liefern und montieren
20	4	St	wie vor, jedoch 500 x 1400 mm
21	3	St	wie vor, jedoch 500 x 1600 mm
22	3	St	Handtuch-Badheizkörper inkl. Konsolen, Entlüftungsstopfen, Ventilkörper Rg/Ms, vern., 1/2“, Verschraubungen, ca.1600 x 750 mm, liefern und montieren
23	1	St	wie vor, jedoch 1600 x 600
24	21	St	Festfühler (Oventrup uni-LH, Heimeier oder gleichw.) liefern und montieren
25	200	m	Rohrleitungen („alpex F50 PROFI Presssystem“ „Universalrohr Rautitan“ oder gleichwertig) 16 mm inkl. Aufschlag für Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial liefern und montieren, Druckprobe durchführen
26	100	m	wie vor, jedoch 20 mm
27	50	m	wie vor, jedoch 25 mm
28	5	m	wie vor, jedoch 32 mm
29	200	m	Rohrisolierung 25 x 16 mm liefern und montieren
30	100	m	Rohrisolierung 25 x 20 mm liefern und montieren
31	50	m	wie vor, jedoch 25 x 26 mm
32	5	m	wie vor, jedoch 25 x 32 mm
33	20	St	Durchbruch durch vorh. Holzbalkendecke (Dielung, Schüttung, Blindboden, Putz und Putzträger), 5 - 10 cm Durchm. herstellen und nach Rohrdurchführung mit Bauschaum schließen
34	6	St	wie vor, jedoch durch Ziegelgewölbe, 11,5 cm
35	10	m	Schlitze in Vollziegelmauerwerk für Heizungsohr 30 mm tief und 60 mm breit fräsen
36	4	St.	Anschlußsets "Pollux" für elektronische Wärmemengenzähler montieren
37	8	St	Muffen-Schieber 1/2" liefern und montieren
38	1	St.	Füllen und Abdrücken der Heizungsanlage, Inbetriebnahme, Abgasmessung und Kundeneinweisung
39	20	m	nahtloses, verzinktes Gewinderohr 2440 für Gasinstallation, 1", inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial, liefern und montieren, Druckprobe durchführen und abnehmen lassen
40	20	m	Alternativ: Kupferrohr DVGW für Gasinstallation, 22x1 mm, inkl. Sanha Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial, liefern und montieren, Druckprobe durchführen und abnehmen lassen		EP
41	1	St	Gasmesser-Anschlußplatte 1" liefern und montieren
42	1	St	Gas-Kugelhahn 1" für Zweirohrzähler, Bauform B, PN 1 HTB-Ausführung, liefern und montieren
43	1	St	Gasanschluß-Kugelhahn, DN 20, Durchgangsform, thermisch auslösend, PN 1 HTB Ausführung, 925°C- 60 min. liefern und montieren
44	1	St	Gas-Strömungswächter 1“ 25/4.0 liefern und montieren
45	1	St	Inbetriebnahme der Gasanlage und Schornstein, Abnahme Stadtwerke und Bezirksschornsteinfegermeister, Genehmigungsunterlagen
46	1	Std.	Facharbeiter nach gesonderter Beauftragung		EP
47	1	Std.	Helfer nach gesonderter Beauftragung		EP
Angebotssumme, netto:
19% MWST
Angebotssumme, brutto:
Datum, Unterschrift, Stempel