## Tabelle1
Pos.	Masse		Gegenstand	EP	GP
1	40	m	AS-Abflußrohr schallgedämmt (Raupiano, Sitec oder gleichwertig) DN 110 inkl. Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial liefern und montieren
2	10	m	wie vor, jedoch DN 75
3	10	m	wie vor, jedoch DN 50
4	10	St.	AS-Bogen, DN 110
5	5	St.	AS-Bogen, DN 75
6	10	St.	AS-Bogen DN 50
7	5	St.	AS-Abzweig DM 110/50
8	5	St.	AS-Abzweig DN 75/50
9	5	St.	AS-Übergangsrohr 110/75
10	5	St.	AS-Übergangsrohr 110/50
11	5	St.	AS-Übergangsrohr 70/50
12	6	St	Rohrabschottung R90 ZZ-Manschette AS 110
13	4	St	Rohrabschottung R90 ZZ-Manschette AS 78
14	4	St	Brandschutzmanschette Pacifyre 50 mmAWM III
15	10	m	Conlit Schale 150 U 18 mm, mind. 20 mm kaschiert Rockwool
16	4	m	Conlit Schale 150 U 22 mm, mind. 20 mm kaschiert Rockwool
17	4	m	Conlit Schale 150 U 28 mm, mind. 20 mm kaschiert Rockwool
18	2	m	Conlit Schale 150 U 35 mm, mind. 20 mm kaschiert Rockwool
19	10	m	Isolierung aus MW-Schalen 18x20 mm
20	10	m	Isolierung aus MW-Schalen 22x20 mm
21	10	m	Isolierung aus MW-Schalen 28x20 mm
22	10	m	Isolierung aus MW-Schalen 35x20 mm
23	10	m	Thermaflex-FRZ Rohrisolierung 18x20 mm
24	10	m	Thermaflex-FRZ Rohrisolierung 22x20 mm
25	10	m	Thermaflex-FRZ Rohrisolierung 28x20 mm
26	30	m	Thermaflex-Isolierhülse 25 mm stark für 18 mm
27	20	m	Thermaflex-Isolierhülse 25 mm stark für 22 mm
28	10	m	Thermaflex-Isolierhülse 25 mm stark für 28 mm
29	100	m	Thermacompact-S Schutzschlauch 18x4 mm
30	15	m	Thermacompact-S Schutzschlauch 22x4 mm
31	6	m	Thermacompact-S Schutzschlauch 28x4 mm
32	15	m	Thermacompact-S Schutzschlauch 50x4 mm
33	25	m	Thermacompact-S Schutzschlauch 75x4 mm
34	30	m	Thermacompact-S Schutzschlauch 110x4 mm
35	2	St.	Fallstränge mit flexiblen Schlauch an Lüftungsziegel anschließen
36	10	m	KG-Kunststoff-Abflußrohr mit Muffen (KG) DN 125 inkl. Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial liefern und montieren
37	10	m	wie vor, jedoch DN 100
38	2	St.	KG-Reinigungsrohr DN 100
39	1	St.	KG-Übergang DN 150/125
40	2	St.	KG-Übergang DN 125/100
41	4	St.	KG-Bogen DN 125
42	4	St.	KG-Bogen DN 100
43	1	St.	KG-Rohranschluß DN 150 an vorhandene Steinzeug-Grundleitung herstellen, inkl. Übergangsstück und Profilring
44	30	m	HT-Abflußrohr mit Muffen DN 100 inkl. Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial liefern und montieren
45	6	m	HT-Bogen, DN 100, 15-89°
46	10	m	wie vor, jedoch DN 70
47	30		wie vor,jedoch DN 50
48	10	St.	HT-Bogen, DN 100
49	4	St.	HT-Bogen, DN 70
50	30	St.	HT-Bogen DN 50
51	12	St.	HT-Abzweig DM 100/50
52	4	St.	HT-Abzweig DN 70/50
53	4	St.	HT-Übergangsrohr 100/70
54	4	St.	HT-Übergangsrohr 100/50
55	4	St.	HT-Übergangsrohr 70/50
56	4	St	HT-Übergangsmuffe DN 50 für Waschtisch o. Spüle
57	50	m	Rohrleitungen („alpex F50 PROFI Presssystem“ oder gleichwertig) 16 mm inkl. Aufschlag für Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen, Klein- und Hilfsmaterial liefern und montieren, Druckprobe durchführen
58	50	m	wie vor, jedoch 20 mm
59	20	m	wie vor, jedoch 26 mm
60	10	m	wie vor, jedoch 32 mm
61	30	St	Wandscheiben, 16 x 1/2" UP
62	20	St	Hahnverlängerungen, 1/2", Ms 1,5 - 4 cm
63	100	m	Misselfix-Schwitzwasserisolierung bis 35 mm liefern und montieren
64	1	St	Brauchwasserpumpe liefern und montieren
65	8	St	Paßstücke für Wohnungswasserzähler 80 mm 3/4" liefern und montieren
66	8	St	Wasserzählerverschraubungen mit Dichtung 1/2"
67	8	St	Schrägsitzventile oder Kugelhähne 1/2" ohne Entleerung aus Messing
68	4	St	wie vor, jedoch 1" mit Entleerung
69	1	St	Sicherheitsgruppe DN 20 x 3/4" Syr 24 für den Anschluß von geschlossenen Trinkwassererwärmern, 4 - 10 bar
70	1	St	Absperrventil 1", Ms, für Warmwasser für Kunststoffrohr
71	2	St.	Probenentnahmeventil 1/4“ aus Rotguss
72	1	St	Hauswasserstation mit Wasserfilter M 1 1/4", manuell, DN 32, 6 cbm/h, Druckminderer, Rückspülfilter und Manometer, liefern und montieren
73	1	St	Auslaufventil, matt verchromt 1/2", mit Schlauchverschraubung liefern und montieren
74	1	St	Zapfventil 1/2" liefern und montieren
75	4	St	Waschtisch, weiß, 65 x 50 cm, inkl. Befestigungssatz, verchromter Einhebel-Mischbatterie, Eckventilen, verchromtem Röhrensifon und verchromten zweiarmigen Handtuchhalter liefern und montieren
76	2	St	Einbau-Badewannen, Stahlblech weiß emailliert, 170 x 75 cm, inkl. Wannenträger, verchromter Einhebel-Mischbatterie mit Schlauch und Handbrause und Ab- und Überlaufgarnitur liefern und montieren
77	2	St	Einbau-Duschwannen, Stahlblech weiß emailliert, 90 x 90 cm inkl. Duschwannenträger, Ab- und Überlaufgarnitur, verchromte Einhebel-Dusch-Mischbatterie, Laufschiene, Schlauch und Handbrause liefern und montieren
78	2	St	Duschwand Eckeinstieg, zweiseitig, 90 x 90 cm aus klarem Sicherheitsglas, liefern und montieren
79	4	St	Tiefspül-WC-Anlagen, waagerechter Abgang außen, Keramik weiß, inkl. weißem Kunststoffsitz, tiefhängendem Spülkasten, verchromten Eckventilen DN 15 und verchromtem WC-Papier-Halter liefern und montieren
80	4	St	Anschlüsse für Küchenspüle, bestehend aus 1 verchr. Eckventil und 1 verchr. Kombi-Eckventil für zusätzl. Spülmaschinenanschluß
81	4	St	Anschlüsse für Waschmaschine, bestehend aus verchr. Auslaufventil DN 15 mit Rückflußverhinderung und UP-Syphon
82	1	St	Ausgußbecken für Putzraum, Kunststoff weiß, inkl. Wandarmatur mit schwenkbarem Wasserhahn für Kalt- und Warmwasser, Befestigungsplatte und Kunststoffsyphon liefern und montieren
83	1	St	Füllung, Spülung, Entlüftung und Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage
84	1	Std.	Facharbeiterstunde nach gesondertem Auftrag		EP
85	1	Std.	Helfer nach gesondertem Auftrag		EP
Angebotssumme, netto:
19% MWST
Angebotssumme, brutto:
Datum, Unterschrift, Stempel